## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:招投标管理中心新增办公用房装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
拆除部分
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除120mm厚砖砌隔墙 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 75
2 | 011609002001 | 隔断拆除 | 1.拆除卫生间抗倍特板隔断，厚25mm 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 21
3 | 011616B002001 | 天棚铲(拆)除 | 1.拆除矿棉板天花，含龙骨和灯具等 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 54
4 | 011616B003001 | 墙面铲(拆)除 | 1.铲除墙面瓷砖至基层 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 86
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除旧玻璃窗，含防盗网 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 6.72
6 | 011616B004001 | 楼地面铲(拆)除 | 1.铲除地面瓷砖至基层 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 40
7 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除砖砌洗手台，规格1800mm*600mm*700mm，含洗手盆、镜子和下水管等 2.垃圾装包，限期外运 | 个 | 2
8 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除小便斗 2.垃圾装包，限期外运 | 个 | 2
9 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除卫生间4个砖砌地台（含蹲便器），尺寸1300mm*1100mm*300mm 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 1.72
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:招投标管理中心新增办公用房装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
10 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除900mm*2100mm复合实木门，含门套 2.垃圾装包，限期外运 | 樘 | 2
11 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除DN100铸铁管，并封堵楼板洞口 2.垃圾装包，限期外运 | m | 30
12 | 011616B003002 | 墙面铲(拆)除 | 1.铲除墙面油漆至基层 2.垃圾装包，限期外运 | m2 | 24
13 | 011616B005001 | 其他拆除 | 1.保护性拆装净水器 | 个 | 1
14 | 011616B005002 | 其他拆除 | 1.保护性拆装监控摄像头 | 个 | 1
15 | 011616B005003 | 其他拆除 | 1.拆除大理石门槛石，宽200mm 2.垃圾装包，限期外运 | m | 2
分部小计
地面部分
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.铺贴600mm*600mm防滑地砖，颜色样式甲定，白水泥擦缝 | m2 | 40
17 | 010808005001 | 门槛石 | 1.铺贴12mm厚大理石门槛石，宽200mm，颜色样式甲定 | m | 2
分部小计
天花部分
18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.制安600mm*600mm铝扣板天花，含龙骨和收边条 2.五金配件等齐全 | m2 | 54
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:招投标管理中心新增办公用房装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
19 | 030404033001 | 风扇 | 1.制安600mm*600mm吊顶式排气扇，含配套通风管道，样式甲定 2.五金配件等齐全，含接线 | 台 | 2
分部小计
墙面部分
20 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.制安Q75系列轻钢龙骨石膏板隔墙，内塞防火隔音棉 2.双面12mm厚石膏板，刮腻子两遍并抹平、打磨，刷内墙乳胶漆三遍（一底两面） 3.五金配件等齐全 | m2 | 30
21 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.20mm厚水泥砂浆找平 1.墙面刮腻子两遍并抹平、打磨 2.刷内墙乳胶漆三遍（一底两遍） | m2 | 106
22 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.制安1400mm*1600mm铝合金框钢化玻璃平开窗，钢化玻璃厚6mm 2.配套金刚网纱窗 3.五金配件等齐全 | 樘 | 3
23 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.铺贴人造大理石窗台板，宽200mm | m | 4.5
24 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.制安木质窗帘盒，宽200mm，配套单轨窗帘轨，颜色样式甲定 2.五金配件等齐全 | m | 4.5
25 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.铺贴瓷砖踢脚线，高110mm | m | 40
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:招投标管理中心新增办公用房装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
26 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.制安900mm*2100mm复合实木门，含门套 2.五金配件等齐全，含门锁和门吸 | 樘 | 2
分部小计
强电部分
27 | 030404035001 | 插座 | 1.制安二三插插座，含底盒（安装于桌面上） 2.五金配件等齐全 | 个 | 16
28 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.墙面和地面凿φ25槽 2.恢复墙面和地面 | m | 70
29 | 030411004001 | 配线 | 1.暗敷3*4mm2电线 | m | 300
30 | 030404035002 | 插座 | 1.墙面暗装空调插座，含底盒，距地2000mm 2.五金配件等齐全 | 个 | 2
31 | 030411002001 | 线槽 | 1.制安14mm*24mmPVC线槽 2.五金配件等齐全 | m | 70
32 | 030411001002 | 配管 | 1.制安DN25PVC线管 2.五金配件等齐全 | m | 90
33 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.制安600mm*600mmLED平板灯 2.五金配件等齐全 | 套 | 8
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.墙面暗装86型单联单控开关面板，含底盒，距地1300mm 2.五金配件等齐全 | 个 | 2
35 | 030404017001 | 配电箱 | 1.明装280mm*310mm*90mm配电箱 2.内含5个漏电保护开关，5个空气开关 3.五金配件等齐全 | 台 | 1
36 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.制安5x6 WDZ-YJV-电力电缆 | m | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:招投标管理中心新增办公用房装修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
37 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.制安5x6电力电缆头 2.五金配件等齐全 | 个 | 2
38 | 030411001001 | 配管 | 1.制安DN40PVC线管 2.五金配件等齐全 | m | 10
39 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.砖墙开DN40孔，墙厚180mm | 个 | 2
40 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.砖墙开DN80孔，墙厚180mm | 个 | 2
41 | 011615001005 | 开孔(打洞) | 1.墙面开孔，DN110，墙厚180mm | 个 | 2
42 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.保护性拆装石膏板天花（用于敷设电缆） | m2 | 10
分部小计
弱电部分
43 | 030404035003 | 插座 | 1.制安网络插座，含86型底盒，底边距地300mm暗装 2.五金配件齐全 | 个 | 8
44 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.制安超六类网线，含水晶头和测试 | m | 200
45 | 030404035004 | 插座 | 1.制安电话插座，含86型底盒，底边距地300mm暗装 2.五金配件齐全 | 个 | 4
46 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.制安电话线 | m | 120
47 | 030411001003 | 配管 | 1.制安JDG40电线管，天花敷设 2.五金配件等齐全 | m | 50
分部小计
本页小计
合 计